Дата

Опросный лист для проектирования систем солнечных коллекторов Vaillant 
Данные проекта:

| Фамилия, имя: |  |
| --- | --- |
| Почтовый индекс, город: |  |
| Улица: |  |
| Тел./Факс |  |

Ориентация, наклон, площадь крыши, предназначенная для установки:

Угол наклона _ _ 			Ориентация ______    	Площадь крыши ____ м2

Система солнечных коллекторов для:

□ Нагрева питьевой воды

□ Нагрева питьевой воды/плавательного бассейна

□ Нагрева питьевой воды/отопления помещения

□ Нагрева питьевой воды/ отопления помещения/ бассейна

□ Прочее:

Здание:

□ Здание Сделано в городе

□ Новое здание

□ Односемейный дом

□ Многосемейный дом Кол. жильцов _____

□ Прочее:

Монтаж коллектора:

□ Установка в крышу

□ Установка на крыше

□ Свободные места установки(прочие места установки)

Кровельное покрытие:

□ Голландская черепица

□ Плоская черепица

□ Берлинская волнистая черепица»Berliner Welle»

□ Прочее: Мягкая кровля

| Приготовление горячей бытовой воды: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячая бытовая вода для: | □ Бытовые нужды | □ Бассейн | □ Другое_______________ |
| Потребление в день на человека при 45°C | □ 50 литров (среднее) | □70 литров (избыточное) | □ литров _______________ (другое) |
| Прочие потребители: |  |  |  |
| □ Стиральная машина Количество включений в неделю | □ Мойка для посуды | □ Прочее |  |
| Желаемая температура воды: | □ 45°C | □ 60°C |  |
| Циркуляционная линия: | □ да | Длина: _______________м | □ Нет |
| Продолжительность циркуляции: | ____________________ часов в день |  |  |

Данные об установленной системе отопления помещений (дом еще не построен)

Система отопления: Тип: Год установки:

Площадь, подлежащая отоплению: _________ м2

Состояние теплоизоляции: □ Хорошее □ Среднее □ Плохое

Мощность и тип котла: кВт ____

Температура воды в подающей линии: °C ________________

Температура воды в обратной линии: °C ________________

Отопление осуществляется с помощью: □ Газа □ дизельного топлива □ Тока □ Древесины/биомассы □ Централизовано

Потребление: м3: газа л: дизельного топлива кВт/час: тока

Бойлер установлен: □ Да □ Нет Тип: _____________ Объем V: _________ литры

Бойлер должен быть сохранен: □ Да □ Нет □ Отдельно уст. □ Интегрирован в котел

Нагрев плавательного бассейна: □ Закрытый бассейн □ Открытый

Длина: _________ м Ширина: _________ м Глубина: _________ м

□ С укрытием □ Без укрытия

Тип укрытия: _______________________________________________

Желаемая температура воды __________ °C

Продолжительность плавательного сезона от : ______ День ________ Месяц до: _______ День ________ Месяц

Высота помещения в месте установки: ________ м.