| "Золотое сечение" | ЧФ «Золотое сечение», Ул. Плехановская 23, г.Харьков , 61001,Украина +38(057) 731-82-17; 731-95-21; 771-42-18; 771-44-28; E-mail: info@gsUkr.com www.gsUkr.com р/с 260072461 в ОАО “Мегабанк”, г. Харькова, МФО 351629; ИНН 251761720312, Св-во 28716145, ОКПО 25176177 |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| Директор |  | Представитель заказчика |
| ЧФ «Золотое сечение» |  | ____________________________ |
| Ефанов И. М. |  | ____________________________ |
| «____»__________________20__г. |  | «____»__________________20__г. |
| м.п. |  | м.п. |

Опросный лист

для подбора теплонасосного оборудования Vaillant

Дата:

Общие данные

Заказчик:

Населенный пункт: Улица:

Тел./факс:

Начало формы

Источник тепла: Грунт Зонд Грунтовые воды Плоский коллектор Воздух

Отопление: Отапливаемая площадь: м 2 Теплоизоляция: ~60 Вт/м2 ~80 Вт/м2 ~100 Вт/м2 Радиаторное отопление. Температурный режим: / С Напольное отопление. Температурный режим: / С Другое:

Горячее водоснабжение: При помощи теплового насоса в комбинации с солнечной установкой (заполнить опросный лист) Количество жильцов: чел Суточный расход горячей воды: 50 л/чел 70 л/чел : л/чел Желаемая температура горячей воды: 45 С 60 С Линия рециркуляции: м есть, длина: нет Продолжительность часов в сутки рециркуляции:

Режим работы теплового насоса: моновалентный / моноэнергетический бивалентный, совместно с:

Характеристики грунта: Гравий/галька, песок сухой Гравий/галька, песок влажный Глина/суглинок сухой Глина/суглинок влажный Другой:

Грунтовые воды: Средняя температура: С Дебит скважины: л/ч

Конец формы

Примечание:

Срок выполнения работ:

до «____»__________________20__г.

Задание принял: Инженер-проектировщик: / ______________________ / подпись (Ф.И.О.) «____»__________________20__г.