ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ „LIEPSNELĖ“

- 2 дня работы на одной закладке дров

- 7 дней работы на одной закладке угля

- 14 дней без необходимости чистки котла

- 91% КПД

- 5 лет гарантии от производителя

- 15 и более лет – срок службы

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель котла; L-20; L-40; L-20u; L-40u. Мощность (кw); 20kw; 40kw; 20kw; 40kw. Отапливаемая площадь (м²); 100-200; 200-400; 100-200; 200-400. Количество загружаемого угля (кг); 125; 210. Количество загружаемых дров (кг); 48; 75; 48; 75. Длина дров (см); 35-45; 45-55; 35-45; 45-55. Количество воды в котле (л); 45; 60; 45; 60. Продолжительность горения при одной закладке дров (час.) ~; 8-48; 8-48; 8-48; 8-48. Продолжительность горения при одной закладке угля (сутки) ~; 3-7; 3-7. Коэффициент полезного действия (%); 91; 91; 91; 91. Давление воды в котле, не более (бар); 2; 2; 2; 2. Клапан сохранения давления (бар); 1,5; 1,5; 1,5; 1,5. Поток нагреваемой воды не более (л/час) мах; 600; 1000; 600; 1000. Температура воды в котле (град по С); 70; 70; 80; 80. Размеры загрузочного проема (мм); 260х220; 280х240; 260х220; 280х240. Труба подающей линии (d"); 1 1/4"; 1 1/4"; 1 1/4"; 1 1/4". Труба обратной линии (d"); 1 1/4"; 1 1/4"; 1 1/4"; 1 1/4". Расстояние от пола до дымохода (мм); 1460; 1460; 1460; 1460. Диаметр дымохода (мм); 180; 180; 180; 180. Габаритные размеры, (мм) Высота; 1900; 1900; 1900; 1900. Диаметр; 560; 680; 560; 680. Масса (кг); 211; 295; 240; 320. ПРАЙС-ЛИСТ |
| --- |
| Модель | Мощность, kw | Площадь, м2 | Топливо | Горение (час.) | Цена, евро Дилер/розница |  |
| L-20 | 20 | 100-200 | дрова, брикеты | от 8 до 48 | 1050/1260 |  |
| L-40 | 40 | 200-400 | дрова, брикеты | от 8 до 48 | 1150/1400 |  |
| L-20u | 20 | 100-200 | дрова, брикеты УГОЛЬ | от 72 до 168 | 1200/1410 |  |
| L-40u | 40 | 200-400 | дрова, брикеты УГОЛЬ | от 72 до 168 | 1300/1600 |  |